## Баланс ЭЭ
Баланс электроэнергиии
Показатели | Единица измерений | Фактические показатели организации за 2023 год
|  | год |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 2 полугодие
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
Поступление электроэнергии в сеть | млн. кВт.ч. | 168.8683 | 168.8683 | 0 | 121.6299 | 0 | 83.9061 | 83.9061 | 0 | 59.895 | 0 | 84.9621 | 84.9621 | 0 | 61.7349 | 0
из смежной сети, всего | млн. кВт.ч. | х | х | 0 | 121.6299 | 0 | х | х | 0 | 59.895 | 0 | х | х | 0 | 61.7349 | 0
в том числе из сети | млн. кВт.ч. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ВН | млн. кВт.ч. | х | х | 0 | 121.6299 | х | х | х |  | 59.895 | х | х | х |  | 61.7349 | х
СН1 | млн. кВт.ч. | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х
СН2 | млн. кВт.ч. | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0
от электростанций | млн. кВт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
от ПАО "ФСК ЕЭС" | млн. кВт.ч. | 168.8683 | 168.8683 | 0 | 0 | 0 | 83.9061 | 83.9061 |  |  |  | 84.9621 | 84.9621
от ПАО "Россети Московский регион" | млн. кВт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Поступление электроэнергии от других сетевых организаций | млн. кВт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Потери в сетях | млн. кВт.ч. | 6.1086 | 1.5091 | 0 | 4.5996 | 0 | 3.0418 | 0.76705 |  | 2.2747 |  | 3.0669 | 0.74201 |  | 2.3249
| % | 3.6174 | 0.89363 | 0 | 3.7816 | 0 | 3.6252 | 0.91418 | 0 | 3.7978 | 0 | 3.6097 | 0.87335 | 0 | 3.7659 | 0
Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн. кВт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Отпуск из сети (полезный отпуск ), в т.ч. для | млн. кВт.ч. | 162.7596 | 45.7293 | 0 | 117.0303 | 0 | 80.8643 | 23.244 | 0 | 57.6203 | 0 | 81.8953 | 22.4853 | 0 | 59.41 | 0
передачи сторонним потребителям (субабонентам) | млн. кВт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Сальдо-переток в другие сетевые организации | млн. кВт.ч. | 119.4313 | 45.7293 | 0 | 73.7021 | 0 | 59.5161 | 23.244 |  | 36.2721 |  | 59.9153 | 22.4853 |  | 37.43
Собственное потребление | млн. кВт.ч. | 43.3283 | 0 | 0 | 43.3283 | 0 | 21.3483 |  |  | 21.3483 |  | 21.98 |  |  | 21.98
Проверка |  | х | 0 | 0 | 5e-07 | 0 | х | 0 | 0 | 9e-07 | 0 | х | 0 | 0 | -4e-07 | 0
Баланс ТРАНЗИТА электроэнергии без учета собственного потребления
Показатели | Ед. изм. | Фактические показатели организации за 2023 год
|  | год |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 2 полугодие
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
Поступление электроэнергии в сеть | млн. кВт.ч. | 123.431 | 123.431 | 0 | 76.5988 | 0 | 61.5103 | 61.5103 | 0 | 37.704 | 0 | 61.9208 | 61.9208 | 0 | 38.8947 | 0
из смежной сети, всего | млн. кВт.ч. | х | х | 0 | 76.5988 | 0 | х | х | 0 | 37.704 | 0 | х | х | 0 | 38.8947 | 0
в том числе из сети | млн. кВт.ч. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ВН | млн. кВт.ч. | х | х | 0 | 76.5988 | х | х | х | 0 | 37.704 | х | х | х | 0 | 38.8947 | х
СН1 | млн. кВт.ч. | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х
СН2 | млн. кВт.ч. | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0
от электростанций | млн. кВт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от ПАО "ФСК ЕЭС" | млн. кВт.ч. | 123.431 | 123.431 | 0 | 0 | 0 | 61.5103 | 61.5103 | 0 | 0 | 0 | 61.9208 | 61.9208 | 0 | 0 | 0
от ПАО "Россети Московский регион" | млн. кВт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление электроэнергии от других сетевых организаций | млн. кВт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в сетях | млн. кВт.ч. | 3.9997 | 1.103 | 0 | 2.8967 | 0 | 1.9942 | 0.56231 | 0 | 1.4319 | 0 | 2.0055 | 0.54078 | 0 | 1.4647 | 0
| % | 3.2404 | 0.89363 | 0 | 3.7816 | 0 | 3.2421 | 0.91418 | 0 | 3.7978 | 0 | 3.2389 | 0.87335 | 0 | 3.7659 | 0
Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн. кВт.ч.
Полезный отпуск электроэнергии потребителям | млн. кВт.ч. | 119.4313 | 45.7293 | 0 | 73.7021 | 0 | 59.5161 | 23.244 | 0 | 36.2721 | 0 | 59.9153 | 22.4853 | 0 | 37.43 | 0
потребителям сети | млн. кВт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сальдо-переток в другие сетевые организации | млн. кВт.ч. | 119.4313 | 45.7293 | 0 | 73.7021 | 0 | 59.5161 | 23.244 | 0 | 36.2721 | 0 | 59.9153 | 22.4853 | 0 | 37.43 | 0
Баланс СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ электроэнергии без учета транзита
Показатели | Ед. изм. | Фактические показатели организации за 2023 год
|  | год |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 2 полугодие
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
Поступление электроэнергии в сеть | млн. кВт.ч. | 45.4372 | 45.4372 | 0 | 45.0312 | 0 | 22.3958 | 22.3958 | 0 | 22.191 | 0 | 23.0414 | 23.0414 | 0 | 22.8401 | 0
из смежной сети, всего | млн. кВт.ч. | х | х | 0 | 45.0312 | 0 | х | х | 0 | 22.191 | 0 | х | х | 0 | 22.8401 | 0
в том числе из сети | млн. кВт.ч. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ВН | млн. кВт.ч. | х | х | 0 | 45.0312 | х | х | х | 0 | 22.191 | х | х | х | 0 | 22.8401 | х
СН1 | млн. кВт.ч. | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х
СН2 | млн. кВт.ч. | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0
от электростанций | млн. кВт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от ПАО "ФСК ЕЭС" | млн. кВт.ч. | 45.4372 | 45.4372 | 0 | 0 | 0 | 22.3958 | 22.3958 | 0 | 0 | 0 | 23.0414 | 23.0414 | 0 | 0 | 0
от ПАО "Россети Московский регион" | млн. кВт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление электроэнергии от других сетевых организаций | млн. кВт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в сетях | млн. кВт.ч. | 2.109 | 0.40604 | 0 | 1.7029 | 0 | 1.0475 | 0.20474 | 0 | 0.84278 | 0 | 1.0614 | 0.20123 | 0 | 0.86014 | 0
| % | 4.6415 | 0.89363 | 0 | 3.7816 | 0 | 4.6773 | 0.91418 | 0 | 3.7978 | 0 | 4.6064 | 0.87335 | 0 | 3.7659 | 0
Собственное потребление | млн. кВт.ч. | 43.3283 | 0 | 0 | 43.3283 | 0 | 21.3483 | 0 | 0 | 21.3483 | 0 | 21.98 | 0 | 0 | 21.98 | 0
Расшифровка Поступление от других сетевых организаций
Наименование других сетевых организаций | Ед. изм. | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
| млн. кВт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| млн. кВт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| млн. кВт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| млн. кВт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| млн. кВт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | млн. кВт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка Сальдо-переток в другие сетевые организации
Наименование других сетевых организаций | Ед. изм. | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
ПАО "Россети" Московский регион/ АО "Мособлэнерго" | млн. кВт.ч. | 116.7816 | 45.7293 | 0 | 71.0524 | 0 | 58.155 | 23.244 |  | 34.911 |  | 58.6266 | 22.4853 |  | 36.1414
ПАО "Россети" Московский регион/ ООО "КЭС" | млн. кВт.ч. | 2.6497 | 0 | 0 | 2.6497 | 0 | 1.3611 |  |  | 1.3611 |  | 1.2886 |  |  | 1.2886
| млн. кВт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| млн. кВт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | млн. кВт.ч. | 119.4313 | 45.7293 | 0 | 73.7021 | 0 | 59.5161 | 23.244 | 0 | 36.2721 | 0 | 59.9153 | 22.4853 | 0 | 37.43 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети
Наименование сбытовых организаций | Ед. изм. | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
| млн. кВт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| млн. кВт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| млн. кВт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| млн. кВт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | млн. кВт.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Баланс Мощности
Баланс мощности
Показатели | Единица измерений | Фактические показатели организации за 2023 год
|  | год |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 2 полугодие
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
Поступление мощности в сеть | МВт | 25.4063 | 25.4063 | 0 | 19.3733 | 8.3333e-06 | 25.1725 | 25.1725 | 0 | 19.1395 | -3.3333e-05 | 25.6402 | 25.6402 | 0 | 19.6072 | 5e-05
из смежной сети, всего | МВт | х | х | 0 | 19.3733 | 8.3333e-06 | х | х | 0 | 19.1395 | -3.3333e-05 | х | х | 0 | 19.6072 | 5e-05
в том числе из сети | МВт | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ВН | МВт | х | х | 0 | 19.3733 | х | х | х | 0 | 19.1395 | х | х | х | 0 | 19.6072 | х
СН1 | МВт | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х
СН2 | МВт | х | х | х | х | 8.3333e-06 | х | х | х | х | -3.3333e-05 | х | х | х | х | 5e-05
от электростанций | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
от ПАО "ФСК ЕЭС" | МВт | 25.4063 | 25.4063 | 0 | 0 | 0 | 25.1725 | 25.1725 |  |  |  | 25.6402 | 25.6402
от ПАО "Россети Московский регион" | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
от других сетевых организаций | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Потери в сетях | МВт | 0.81312 | 0.1927 | 0 | 0.62043 | 0 | 0.80803 | 0.1927 |  | 0.61533 |  | 0.81822 | 0.1927 |  | 0.62552
| % | 3.2005 | 0.75847 | 0 | 3.2025 | 0 | 3.21 | 0.76552 | 0 | 3.215 | 0 | 3.1912 | 0.75156 | 0 | 3.1902 | 0
Мощность на производственные и хозяйственные нужды | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Отпуск из сети (полезный отпуск) мощности | МВт | 24.5932 | 5.8403 | 0 | 18.7529 | 0 | 24.3645 | 5.8403 | 0 | 18.5242 | 0 | 24.8219 | 5.8403 | 0 | 18.9816 | 0
Заявленная мощность сторонних потребителей (субабонентов) | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Переток в другие сетевые организации | МВт | 16.967 | 5.8403 | 0 | 11.1267 | 0 | 16.967 | 5.8403 |  | 11.1267 |  | 16.967 | 5.8403 |  | 11.1267
Заявленная мощность на собственное потребление | МВт | 7.6262 | 0 | 0 | 7.6262 | 0 | 7.3975 |  |  | 7.3975 |  | 7.8549 |  |  | 7.8549
Проверка |  | х | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 8.3333e-06 | х | 0 | 0 | 8.8818e-16 | -3.3333e-05 | х | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 5e-05
Баланс ТРАНЗИТА мощности без учета собственного потребления
Показатели | Ед. изм. | Фактические показатели организации за 2023 год
|  | год |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 2 полугодие
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
Поступление мощности в сеть | МВт | 17.5269 | 17.4676 | 0 | 11.4948 | 0 | 17.5269 | 17.4703 | 0 | 11.4963 | 0 | 17.5269 | 17.4649 | 0 | 11.4934 | 0
из смежной сети, всего | МВт | х | х | 0 | 11.4948 | 0 | х | х | 0 | 11.4963 | 0 | х | х | 0 | 11.4934 | 0
в том числе из сети | МВт | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ВН | МВт | х | х | 0 | 11.4948 | х | х | х | 0 | 11.4963 | х | х | х | 0 | 11.4934 | х
СН1 | МВт | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х
СН2 | МВт | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0
от электростанций | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от ПАО "ФСК ЕЭС" | МВт | 25.4063 | 25.4063 | 0 | 0 | 0 | 25.1725 | 25.1725 | 0 | 0 | 0 | 25.6402 | 25.6402 | 0 | 0 | 0
от ПАО "Россети Московский регион" | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от других сетевых организаций | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в сетях | МВт | 0.5599 | 0.1927 | 0 | 0.3672 | 0 | 0.5599 | 0.1927 | 0 | 0.3672 | 0 | 0.5599 | 0.1927 | 0 | 0.3672 | 0
| % | 3.1945 | 0.75847 | 0 | 3.2025 | 0 | 3.1945 | 0.76552 | 0 | 3.215 | 0 | 3.1945 | 0.75156 | 0 | 3.1902 | 0
Мощность на производственные и хозяйственные нужды | МВт
Отпуск из сети (полезный отпуск) мощности | МВт | 16.967 | 5.8403 | 0 | 11.1267 | 0 | 16.967 | 5.8403 | 0 | 11.1267 | 0 | 16.967 | 5.8403 | 0 | 11.1267 | 0
Заявленная мощность сторонних потребителей (субабонентов) | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Переток в другие сетевые организации | МВт | 16.967 | 5.8403 | 0 | 11.1267 | 0 | 16.967 | 5.8403 | 0 | 11.1267 | 0 | 16.967 | 5.8403 | 0 | 11.1267 | 0
Баланс СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ мощности без учета транзита
Показатели | Ед. изм. | Фактические показатели организации за 2023 год
|  | год |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 2 полугодие
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
Поступление мощности в сеть | МВт | 7.8785 | 0 | 0 | 7.8785 | 8.3333e-06 | 7.6432 | 0 | 0 | 7.6432 | -3.3333e-05 | 8.1138 | 0 | 0 | 8.1138 | 5e-05
из смежной сети, всего | МВт | х | х | 0 | 7.8785 | 8.3333e-06 | х | х | 0 | 7.6432 | -3.3333e-05 | х | х | 0 | 8.1138 | 5e-05
в том числе из сети | МВт | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ВН | МВт | х | х | 0 | 7.8785 | х | х | х | 0 | 7.6432 | х | х | х | 0 | 8.1138 | х
СН1 | МВт | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х
СН2 | МВт | х | х | х | х | 8.3333e-06 | х | х | х | х | -3.3333e-05 | х | х | х | х | 5e-05
от электростанций | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от ПАО "ФСК ЕЭС" | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от ПАО "Россети Московский регион" | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление электроэнергии от других сетевых организаций | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в сетях | МВт | 0.25231 | 0 | 0 | 0.25231 | 0 | 0.24573 | 0 | 0 | 0.24573 | 0 | 0.25885 | 0 | 0 | 0.25885 | 0
| % | 3.2025 | 0.75847 | 0 | 3.2025 | 0 | 3.215 | 0.76552 | 0 | 3.215 | 0 | 3.1903 | 0.75156 | 0 | 3.1902 | 0
Заявленная мощность на собственное потребление | МВт | 7.6262 | 0 | 0 | 7.6262 | 0 | 7.3975 | 0 | 0 | 7.3975 | 0 | 7.8549 | 0 | 0 | 7.8549 | 0
Расшифровка п. 1.5. (Поступление от других сетевых организаций)
Наименование других сетевых организаций | Ед. изм. | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
| МВт | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| МВт | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| МВт | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| МВт | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.3. (Полезный отпуск - переток в другие сетевые организации)
Наименование других сетевых организаций | Ед. изм. | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
ПАО "Россети" Московский регион/ АО "Мособлэнерго" | МВт | 16.267 | 5.8403 |  | 10.4267 |  | 16.267 | 5.8403 |  | 10.4267 |  | 16.267 | 5.8403 |  | 10.4267
ПАО "Россети" Московский регион/ ООО "КЭС" | МВт | 0.7 |  |  | 0.7 |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  | 0.7 |  |  | 0.7
| МВт | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | МВт | 16.967 | 5.8403 | 0 | 11.1267 | 0 | 16.967 | 5.8403 | 0 | 11.1267 | 0 | 16.967 | 5.8403 | 0 | 11.1267 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расшифровка п. 4.1. (Полезный отпуск потребителям, присоединенным к сети)
Наименование сбытовых организаций | Ед. изм. | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
| МВт | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| МВт | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| МВт | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0