## Перерыв электроснабжения
ФГБУ ГНЦ ИФВЭ
Перерывы электроснабжения по электрической сети
№ п/п | Наименование сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ВЛ) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
1 | ФГБУ ГНЦ ИФВЭ | ВЛ 110 кВ "Протон- Космос " | ВЛ | 110 | 2015-04-23 19:49 | 2015-04-23 20:06 | 0.2833 | 781-06-04/72
2 | ФГБУ ГНЦ ИФВЭ | ВЛ 220 кВ "Протон- Калужская №2" | ВЛ | 220 | 2015-06-24 13:23 | 2015-06-24 13:23 | 0 | 214-03/102
3 | ФГБУ ГНЦ ИФВЭ | 1 СШ-220 кВ ПС "Протон" | ПС | 220 | 2015-07-23 09:20 | 2015-07-23 09:20 | 0 | 781-06-04/107а
4 | ФГБУ ГНЦ ИФВЭ | ВЛ 220 кВ "Протон- Калужская №1" | ВЛ | 220 | 2015-12-07 12:37 | 2015-12-07 12:37 | 0 | 214-03/242