## АТ1 АТ2 16.12.2015г
Протокол
замеров напряжения и нагрузок
ПС Протон
на 16 декабря 2015 г.
п/п | Наимен ование ПС | Класс напряж ения ПС | Диспет черское наимен ование AT | Номинальное напряжение | Регулир. диапазон | Наличие устройства АРН и его использо вание | Режим работы по замерному дню
[7 empty] | 04-00 |  | 09-00 |  | 18-00
[7 empty] | Полож РПН | Коэфф. трансформ | Полож РПН | Коэфф. трансформ | Полож РПН | Коэфф. трансформ
1 | Протон | 220/110 | AT1 | 220/110/10 | ±12% | — | 12 | 232,4/114,2/10,48 | 12 | 228,6/112,8/10,21 | 12 | 225,1/111,8/10,32
2 | Протон | 220/110 | AT2 | 220/110/11 | ±12% | — | 12 | 231,8/114,4/10,47 | 12 | 227,8/112,9/10,18 | 12 | 228,1/112,2/10,29

## АОПО 16.12.2015г
Приложение 1
Данные по фактической величине нагрузки, подключённой к АОПО
режимный день 16.12.2015г.
№ | Противоаварийная | Наименование линий | Присоединение |  | 04-00час. |  |  | 09-00 |  |  | 18=00
п/п | автоматика |  |  | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А
1 |  |  | ф.7 ввод№1 | 0.48 | 0.222 | 30.5695 | 0.3 | 0.13 | 18.8992 | 0.4 | 0.182 | 25.4022
2 | АОПО Протвино 2 | Протон-Протвино2 | ф.8 ввод№2 | 1.12 | 0.61 | 73.7193 | 0.5 | 0.27 | 32.8464 | 0.7 | 0.32 | 44.4899
3 |  |  | ф.31 РП-СВ | 0.046 | 0.025 | 3.0263 | 0.03 | 0.02 | 2.0841 | 0.039 | 0.02 | 2.5335
4 |  |  | ф.87 РП 5/50 | 1.125 | 0.58 | 73.1625 | 1.65 | 0.85 | 107.2873 | 1.52 | 0.78 | 98.7543
5 |  |  | ф.90 РП 4 | 0.83 | 0.43 | 54.0331 | 0.92 | 0.49 | 60.2516 | 0.85 | 0.46 | 55.8664
6 |  |  | ф.94 резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | АОПО Протвино 1 | Протон-Протвино1 | ф.95 резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | ф.97 КРУ КТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | ф.98 РП 5/50 | 0.788 | 0.43 | 51.8895 | 0.833 | 0.42 | 53.9244 | 2.019 | 1.01 | 130.4933
10 |  |  | ф.105 РП-4 | 0.62 | 0.33 | 40.5985 | 0.67 | 0.34 | 43.4296 | 0.65 | 0.35 | 42.6729
11 |  |  | ф.111 34СД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | ф.113Тр-р 9Т | 3.868 | 2.09 | 254.135 | 3.948 | 2.1 | 258.4837 | 3.736 | 1.98 | 244.4075
13 |  |  | ф. 114 Тр-р 8Т | 1.326 | 0.68 | 86.1383 | 0.33 | 0.17 | 21.4575 | 1.17 | 0.59 | 75.7424
14 | АОПО ГПП220кВ | Протон-У-70 | Т-1ГПП У-70 | 9.08 | 20.38 | 58.5596 | 0 | 0 | 0 | 8.976 | 19.852 | 57.1836

## ПС Протон
Протокол
замеров фактического потокораспределения напряжения и нагрузок
ПС «Протон»
на 16 декабря 2015 г.
№ п/п | Наименование ПС | Класс напряжения | Наименование присоединения | Класс напряжения |  | 04-00 |  |  |  | 09-00 |  |  |  | 18-00
[5 empty] | Р,МВт | Q,Mвap | 1,А | U,kB | Р,МВт | Q,Mвap | 1,А | U,kB | Р,МВт | Q,Mвap | 1,А | U,kB
1 | Калужская-1 | 220/110 | ПС «Протон» приём | 220/110 | 23.2 | 9.1 | 62 | 232.4 | 20.52 | 5.52 | 72 | 228.6 | 27.41 | 13.07 | 74 | 225.1
2 | «Калужская-2 | 220/110 | ПС «Протон» приём | 220/110 | 23.3 | 9.5 | 65 | 231.8 | 20.48 | 4.57 | 54 | 227.8 | 27.29 | 10.08 | 76 | 228.1
3 | «Протон» | 220/110/10 | Протвино-1 отдача | 110/10 | 24.1 | 18.1 | 159 | 115.3 | 8.8 | 0 | 61.93 | 112.8 | 29.45 | 18.88 | 180 | 111.8
4 | «Протон» | 220/110/10 | Протвино-2 отдача | 110/10 | 17.1 | 2 | 96 | 114.4 | 14.26 | 0.58 | 76 | 112.9 | 14.05 | 1.54 | 79 | 112.2
5 | «Протон» | 220/110/10 | ПС Заокская отдача | 110/10 | 2.57 | 0.23 | 12 | 114.4 | 2.92 | 0.16 | 14 | 112.8 | 3.14 | 0.26 | 17 | 111.8
6 | «Протон» | 220/110/10 | ПС «Космос» отдача | 110/10 | 1.65 | 0.81 | 8 | 114.4 | 2.16 | 0.66 | 11 | 112.8 | 2.17 | 0.67 | 11 | 111.8
| «Протон» | 220/110/10 | ПС «Космос» приём | 110/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | АТ-1 | 220/110/10 | ПС «Протон» приём | 220/110/10 | 23.3 | 9.4 | 130 | 232.4 | 20.23 | 4.86 | 107 | 228.6 | 24.19 | 8.23 | 132 | 225.1
8 | АТ-2 | 220/110/10 | ПС «Протон» приём | 220/110/10 | 23.2 | 9.4 | 131 | 231.8 | 20.17 | 5 | 108 | 227.8 | 24.26 | 8.11 | 150 | 228.1
Линии "Протон-Протвино-1";"Протон-Протвино-2";"Протон"-"Заокская"; "Протон"-"Космос" 16 декабря 2015г.работали только на отдачу.

## ПС Протвино Т1-Т4 16. 12.2015г
| 16.12.2015г | [6 empty] | Нагрузка трансформаторов ГПП 110/10
Время |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-3 |  |  |  |  | Т-4
| ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН
| I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U
| кА | кB | кВт | кB |  | кА | кB | кВт | кB |  | кА | кB | кВт | кB |  | кА | кB | кВт | кB
0 | 0.03 | 115.5 | 1600 | 10.23 | 3 | 0.04 | 114.1 | 1100 | 10.2 | 4 | 0.03 | 115.5 | 10680 | 10.26 | 10 | 0.04 | 114.1 | 14480 | 10.2 | 3
1 | 0.03 | 114.9 | 1600 | 10.25 | 3 | 0.04 | 113.6 | 11000 | 10.2 | 4 | 0.03 | 114.9 | 10680 | 10.26 | 10 | 0.04 | 113.6 | 14480 | 10.2 | 3
2 | 0.025 | 115.4 | 1560 | 10.24 | 3 | 0.03 | 114 | 11200 | 10.18 | 4 | 0.025 | 115.4 | 10440 | 10.24 | 10 | 0.03 | 114 | 14360 | 10.2 | 3
3 | 0.025 | 115.6 | 1640 | 10.3 | 3 | 0.03 | 114.2 | 11280 | 10.19 | 4 | 0.025 | 115.6 | 10280 | 10.24 | 10 | 0.03 | 114.2 | 14520 | 10.2 | 3
4 | 0.025 | 115.8 | 1600 | 10.3 | 3 | 0.03 | 114.4 | 11080 | 10.19 | 4 | 0.025 | 115.8 | 10160 | 10.18 | 10 | 0.03 | 114.4 | 14520 | 10.2 | 3
5 | 0.025 | 116.1 | 1400 | 10.32 | 3 | 0.03 | 114.6 | 10880 | 10.2 | 4 | 0.025 | 116.1 | 9160 | 10.1 | 10 | 0.03 | 114.6 | 11280 | 10.3 | 3
6 | 0.025 | 116.3 | 1400 | 10.32 | 3 | 0.03 | 114.8 | 10800 | 10.17 | 4 | 0.025 | 116.3 | 9320 | 10.25 | 11 | 0.03 | 114.8 | 10760 | 10.3 | 3
7 | 0.03 | 115.7 | 800 | 10.35 | 3 | 0.05 | 114.3 | 10560 | 10.14 | 4 | 0.03 | 115.7 | 9400 | 10.26 | 11 | 0.05 | 114.3 | 9760 | 10.2 | 3
8 | 0.04 | 114.6 | 760 | 10.34 | 3 | 0.059 | 113 | 11600 | 10.12 | 4 | 0.04 | 114.6 | 9960 | 10.28 | 12 | 0.059 | 113 | 10000 | 10.2 | 3
9 | 0.05 | 112.4 | 840 | 10.34 | 3 | 0.06 | 111.3 | 13240 | 10.34 | 5 | 0.05 | 112.4 | 10120 | 10.3 | 12 | 0.06 | 111.3 | 10960 | 10.1 | 4
10 | 0.05 | 112 | 800 | 10.35 | 3 | 0.06 | 110.7 | 13920 | 10.31 | 5 | 0.05 | 112 | 10480 | 10.35 | 12 | 0.06 | 110.7 | 12800 | 10.2 | 4
11 | 0.03 | 112.5 | 1520 | 10.37 | 3 | 0.06 | 111 | 14080 | 10.3 | 5 | 0.03 | 112.5 | 12240 | 10.2 | 13 | 0.06 | 111 | 15960 | 10.1 | 4
12 | 0.03 | 112.6 | 1040 | 10.35 | 3 | 0.06 | 111 | 13440 | 10.22 | 5 | 0.03 | 112.6 | 11840 | 10.21 | 13 | 0.06 | 111 | 14640 | 10.33 | 5
13 | 0.04 | 112.8 | 720 | 10.34 | 3 | 0.06 | 111.3 | 12920 | 10.17 | 5 | 0.04 | 112.8 | 11480 | 10.24 | 13 | 0.06 | 111.3 | 14000 | 10.32 | 5
14 | 0.05 | 112.9 | 1560 | 10.32 | 3 | 0.06 | 111.5 | 13800 | 10.35 | 6 | 0.05 | 112.9 | 12440 | 10.27 | 13 | 0.06 | 111.5 | 17280 | 1034 | 5
15 | 0.04 | 112.6 | 1600 | 10.33 | 3 | 0.06 | 111.1 | 13520 | 10.38 | 6 | 0.04 | 112.6 | 12520 | 10.3 | 13 | 0.06 | 111.1 | 17680 | 10.37 | 5
16 | 0.05 | 113.2 | 600 | 10.31 | 3 | 0.05 | 111.7 | 13960 | 10.27 | 5 | 0.05 | 113.2 | 11080 | 10.34 | 13 | 0.05 | 111.7 | 14840 | 10.4 | 5
17 | 0.05 | 114 | 1280 | 10.3 | 3 | 0.05 | 112.7 | 13680 | 10.32 | 5 | 0.05 | 114 | 11360 | 10.38 | 13 | 0.05 | 112.7 | 14120 | 10.43 | 5
18 | 0.05 | 114.1 | 1240 | 10.3 | 3 | 0.05 | 112.7 | 13080 | 10.38 | 5 | 0.05 | 114.1 | 12960 | 10.23 | 12 | 0.05 | 112.7 | 15720 | 10.2 | 4
19 | 0.05 | 114.1 | 1240 | 10.3 | 3 | 0.05 | 112.8 | 13000 | 10.26 | 4 | 0.05 | 114.1 | 13120 | 10.3 | 12 | 0.05 | 112.8 | 15960 | 10.3 | 4
20 | 0.05 | 115.2 | 1400 | 10.32 | 3 | 0.05 | 113.6 | 12880 | 10.25 | 4 | 0.05 | 115.2 | 13080 | 10.35 | 12 | 0.05 | 113.6 | 15680 | 10.4 | 4
21 | 0.05 | 114.1 | 1600 | 10.32 | 3 | 0.05 | 113 | 13080 | 10.25 | 4 | 0.05 | 114.1 | 12760 | 10.22 | 11 | 0.05 | 113 | 15280 | 10.17 | 3
22 | 0.05 | 114 | 1600 | 10.3 | 3 | 0.05 | 112.7 | 13160 | 10.22 | 4 | 0.05 | 114 | 12520 | 10.3 | 11 | 0.05 | 112.7 | 15040 | 10.19 | 3
23 | 0.04 | 114.9 | 1280 | 10.3 | 3 | 0.05 | 113.6 | 12480 | 10.2 | 4 | 0.04 | 114.9 | 11000 | 10.36 | 11 | 0.05 | 113.6 | 12280 | 10.2 | 3
24 | 0.03 | 115.5 | 1280 | 10.34 | 3 | 0.04 | 114.1 | 11120 | 102 | 4 | 0.03 | 115.5 | 9640 | 10.21 | 10 | 0.04 | 114.1 | 9840 | 10.3 | 3
В сутки |  |  | 31960 |  |  |  |  | 300860 |  |  |  |  | 278720 |  |  |  |  | 346240