## АОПО 21.06.2017г
Приложение 1
Данные по фактической величине нагрузки, подключённой к АОПО
режимный день 21.06.2017
№ | Противоаварийная | Наименование линий | Присоединение |  | 04-00час. |  |  | 10-00час. |  |  | 22-00час.
п/п | автоматика |  |  | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А
1 |  |  | ф.7 ввод№1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | АОПО Протвино 2 | Протон-Протвино2 | ф.8 ввод№2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | ф.31 РП-СВ | 0.026 | 0.054 | 3.4644 | 0.028 | 0.03 | 2.3721 | 0.026 | 0.034 | 2.4741
4 |  |  | ф.87 РП 5/50 | 0.084 | 0.001 | 4.8558 | 0.15 | 0.011 | 8.6938 | 0.145 | 0.008 | 8.3942
5 |  |  | ф.90 РП 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | ф.94 резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | АОПО Протвино 1 | Протон-Протвино1 | ф.95 резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | ф.97 КРУ КТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | ф.98 РП 5/50 | 0.02 | 0.028 | 1.989 | 0.02 | 0.025 | 1.8506 | 0.02 | 0.029 | 2.0363
10 |  |  | ф.105 РП-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | ф.111 34СД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | ф.113Тр-р 9Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | ф. 114 Тр-р 8Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | АОПО ГПП220кВ | Протон-У-70 | Т-1ГПП У-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание. По п. 14 ток посчитан по стороне 220кВ
| Главный энергетик |  |  |  |  | Хамин С.В.

## ПС Протвино Т1-Т4 21.06.2017г
|  | 21 июня2017 г. | [5 empty] | Нагрузка трансформаторов ГПП 110/10
Время |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-3 |  |  |  |  | Т-4
| ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН
| I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U
| кА | кB | кВт | кB |  | кА | кB | МВт | кB |  | кА | кB | МВт | кB |  | кА | кB | МВт | кB
0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 114.2 | 8.504 | 10.36 | 10 | 0.015 | 115 | 4.812 | 10.26 | 10 | 0.049063 | 115 | 2.708 | 10.24 | 2
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 114.1 | 8.36 | 10.34 | 10 | 0.015 | 115.1 | 4.544 | 10.26 | 10 | 0.048476 | 115.1 | 2.6 | 10.24 | 2
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 114.5 | 8.14 | 10.37 | 10 | 0.015 | 116 | 4.324 | 10.26 | 10 | 0.046289 | 116 | 2.48 | 10.26 | 2
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 115 | 7.944 | 10.44 | 10 | 0.015 | 117 | 4.088 | 10.26 | 10 | 0.046163 | 117 | 2.36 | 10.32 | 2
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 115.1 | 7.62 | 10.42 | 10 | 0.015 | 117 | 3.764 | 10.26 | 10 | 0.043424 | 117 | 2.236 | 10.3 | 2
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 114.9 | 7.312 | 10.41 | 10 | 0.015 | 117 | 4.08 | 10.26 | 11 | 0.047329 | 117 | 2 | 10.29 | 2
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 113.5 | 7.764 | 10.28 | 10 | 0.02 | 115 | 4.472 | 10.26 | 11 | 0.050126 | 115 | 2.42 | 10.17 | 2
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 113 | 8.436 | 10.13 | 10 | 0.02 | 111.7 | 4.972 | 10.26 | 12 | 0.057046 | 111.7 | 3.144 | 10.23 | 3
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 112.4 | 10.628 | 10.23 | 11 | 0.03 | 111 | 5.744 | 10.26 | 12 | 0.063168 | 111 | 4.012 | 10.16 | 3
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 112.3 | 11.876 | 10.22 | 11 | 0.03 | 110.9 | 5.964 | 10.26 | 13 | 0.063717 | 110.9 | 4.2 | 10.14 | 3
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 112.2 | 11.948 | 10.22 | 11 | 0.03 | 110.8 | 6.016 | 10.26 | 13 | 0.060647 | 110.8 | 4.052 | 10.13 | 3
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 113.2 | 11.628 | 10.29 | 11 | 0.03 | 111.8 | 6.096 | 10.26 | 13 | 0.059588 | 111.8 | 3.668 | 10.25 | 3
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 112.4 | 10.956 | 10.25 | 11 | 0.03 | 111.1 | 5.992 | 10.26 | 13 | 0.061422 | 111.1 | 3.6 | 10.17 | 3
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 111.9 | 11.632 | 10.22 | 11 | 0.03 | 110.7 | 5.936 | 10.26 | 13 | 0.060411 | 110.7 | 4.104 | 10.14 | 3
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 111.8 | 11.556 | 10.21 | 11 | 0.03 | 110.6 | 5.908 | 10.26 | 13 | 0.059676 | 110.6 | 3.808 | 10.13 | 3
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 112.8 | 11.312 | 10.29 | 11 | 0.02 | 111.4 | 5.772 | 10.26 | 13 | 0.058386 | 111.4 | 3.496 | 10.22 | 3
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 113.5 | 10.456 | 10.2 | 10 | 0.02 | 112.4 | 5.64 | 10.26 | 13 | 0.056246 | 112.4 | 3.268 | 10.3 | 3
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 113.1 | 9.356 | 10.15 | 10 | 0.02 | 111.8 | 5.584 | 10.26 | 13 | 0.058359 | 111.8 | 2.764 | 10.3 | 3
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 114 | 9.676 | 10.21 | 10 | 0.02 | 112.4 | 5.684 | 10.26 | 13 | 0.056437 | 112.4 | 2.956 | 10.34 | 3
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 114.1 | 9.712 | 10.22 | 10 | 0.02 | 112.6 | 5.772 | 10.26 | 13 | 0.054464 | 112.6 | 2.94 | 10.34 | 3
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 114.3 | 9.58 | 10.24 | 10 | 0.02 | 112.6 | 5.812 | 10.26 | 13 | 0.055368 | 112.7 | 2.868 | 10.35 | 3
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 113 | 9.752 | 10.15 | 10 | 0.021 | 111.8 | 6.012 | 10.26 | 13 | 0.055434 | 111.7 | 2.976 | 10.27 | 3
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 113.7 | 9.472 | 10.21 | 10 | 0.022 | 112.2 | 5.732 | 10.26 | 13 | 0.049503 | 112.1 | 2.844 | 10.33 | 3
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 114.3 | 8.656 | 10.26 | 10 | 0.022 | 112.9 | 5.172 | 10.26 | 13 | 4e-05 | 112.9 | 2.652 | 10.39 | 3
В сутки |  |  | 0 |  |  |  |  | 232.276 |  |  |  |  | 127.892 |  |  |  |  | 74.156
Главный энергетик__________________Хамин С.В.
Расчеты произвел__________________Плешкова С.В.

## АТ1, АТ2 21.06.2017г
Протокол
замеров напряжения и нагрузок
ПС Протон
на 21 июня 2017 г.
п/п | Наимен ование ПС | Класс напряж ения ПС | Диспет черское наимен ование AT | Номинальное напряжение | Регулир. диапазон | Наличие устройства АРН и его использо вание | Режим работы по замерному дню
[7 empty] | 04-00 |  | 10-00 |  | 22-00
[7 empty] | Полож РПН | Коэфф. трансформ | Полож РПН | Коэфф. трансформ | Полож РПН | Коэфф. трансформ
1 | Протон | 220/110 | AT1 | 220/110/10 | ±12% | — | 12 | 230,3/114,9/10,4 | 12 | 224,1/111,1/10,10 | 12 | 225,9/112,4/10,2
2 | Протон | 220/110 | AT2 | 220/110/10 | ±12% | — | 12 | 229,6/115,1/10,42 | 12 | 223,1/111,4/10,12 | 12 | 224,7/112,6/10,22
Главный энергетик ГНЦ ИФВЭ | [7 empty] | С.В. Хамин
Инженер ОГЭ | [7 empty] | С.В.Плешкова

## ПС Протон 21.06.2017г
ПС «Протон»
на 21 июня2017 г.
№ п/п | Наименование ПС | Класс напряжения | Наименование присоединения | Класс напряжения |  | 04-00 |  |  |  | 10-00 |  |  |  | 22-00
[5 empty] | Р,МВт | Q,Mвap | 1,А | U,kB | Р,МВт | Q,Mвap | 1,А | U,kB | Р,МВт | Q,Mвap | 1,А | U,kB
1 | Калужская-1 | 220/110 | ПС «Протон» приём | 220/110 | 31.03 | 1.852 | 79 | 230.3 | 42.79 | 2.149 | 108 | 224.1 | 44.41 | 1.793 | 112 | 225.9
2 | «Калужская-2 | 220/110 | ПС «Протон» приём | 220/110 | 31.51 | 3.591 | 82 | 229.6 | 42.14 | 0.681 | 112 | 223.1 | 43.86 | 0.982 | 116 | 224.7
3 | «Протон» | 220/110/10 | Протвино-1 отдача | 110/10 | 6.123 | 0.348 | 32 | 114.9 | 9.905 | 1.821 | 53 | 111.1 | 9.136 | 0.866 | 48 | 112.4
4 | «Протон» | 220/110/10 | Протвино-2 отдача | 110/10 | 7.65 | 1.499 | 32 | 115.1 | 12 | 4.356 | 698 | 111.4 | 9.617 | 2.346 | 54 | 112.6
5 | «Протон» | 220/110/10 | ПС Заокская отдача | 110/10 | 4.035 | 1.782 | 22 | 114.9 | 6.264 | 1.89 | 34 | 111.1 | 7.634 | 1.99 | 41 | 112.4
6 | «Протон» | 220/110/10 | ПС «Космос» отдача | 110/10 | 43.4 | 11.68 | 226 | 115.1 | 56.93 | 11.41 | 303 | 111.1 | 61.34 | 13.27 | 324 | 112.4
7 | АТ-1 | 220/110/10 | ПС «Протон» приём | 220/110/10 | 30.7 | 4.22 | 156 | 230.3 | 42.28 | 1.548 | 221 | 224.1 | 44.14 | 3.845 | 229 | 225.9
8 | АТ-2 | 220/110/10 | ПС «Протон» приём | 220/110/10 | 30.1 | 4.139 | 155 | 229.6 | 42.29 | 1.187 | 222 | 223.1 | 43.84 | 3.504 | 230 | 224.7
Линии "Протон-Протвино-1";"Протон-Протвино-2";"Протон"-"Заокская", "Протон"-"Космос" 21 июня 2017г.работали только на отдачу.
Главный энергетик ФГБУ ГНЦ ИФВЭ | [9 empty] | С.В. Хамин
Инженер ОГЭ | [9 empty] | С.В. Плешкова